## Sheet1
| projekteerimine | komplekteerimine/ koostamine | paigaldamine | käivitus (s.h. täitmine ja seadistamine) | lekkekontroll | hooldus/ käit/ remont (külmakontuuri avamata) | hooldus/ käit/ remont (külmakontuuri avamisega) | külmaine kokku kogumine süsteemist | demontaaž ja utiliseerimine
TEADMISED
SI ühikute (rõhk, temperatuur, mass, tihedus, energia) tundmine |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3B
Põhimõistete tundmine: entalpia, entroopia, rõhk, alajahutus, ülekuumendus, külmavõimsus, elektrivõimsus |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
Log p-h diagrammi ja küllastustabelite kasutamine |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
Külmaskeemi joonistamine/koostamine |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
A1 ja A2L külmaine süsteemid (v.a. CO2)
tehases komplekteeritud eeltäidetud kliimaseade |  | 3 | 3 | 4* | 3A | 3 | 4 | 3B
torustik ja toed |  | 3 | 3 | 4* | 3A | 3 | 4 | 3B
sulgarmatuur |  | 4 | 4 | 4* | 3A | 3 | 4 | 4
põhiseadmed (kompressorid, pumbad, reguleer-ja paisventiilid, soojusvahetid...) |  | 4 | 4 | 4 | 3A | 4 | 4 | 4 | 3B
kaitsearmatuur (ülerõhk, temperatuur, nivoo...) |  | 4 | 4 | 4 | 3A | 4 | 4 | 3B
isolatsioon |  | 3 | 3 |  |  |  | 4
NH3 süsteemid
torustik ja toed |  | 4A |  | 4A | 4A |  | 4A | 4A
sulgarmatuur |  | 4A |  | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A
põhiseadmed (kompressorid, pumbad, reguleer-ja paisventiilid, soojusvahetid...) |  | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A
kaitsearmatuur (ülerõhk, temperatuur, nivoo...) |  | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A
isolatsioon |  | 4A |  |  |  |  | 4A
A2 ja A3 külmaine süsteemid
tehases komplekteeritud eeltäidetud kliimaseade |  |  |  | 4B |  |  | 4B | 3B
torustik ja toed |  | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B
sulgarmatuur |  | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B
põhiseadmed (kompressorid, pumbad, reguleer-ja paisventiilid, soojusvahetid...) |  | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B
kaitsearmatuur (ülerõhk, temperatuur, nivoo...) |  | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B
isolatsioon |  | 4B |  |  |  |  | 4B
CO2 süsteemid
tehases komplekteeritud eeltäidetud kliimaseade |  |  |  | 4C |  |  | 4C | 4C
torustik ja toed |  | 4C |  | 4C | 4C |  | 4C | 4C
sulgarmatuur |  | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C
põhiseadmed (kompressorid, pumbad, reguleer-ja paisventiilid, soojusvahetid...) |  | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C
kaitsearmatuur (ülerõhk, temperatuur, nivoo...) |  | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C
isolatsioon |  | 4C |  |  |  |  | 4C
3A-lekkekontroll (kontuuri avamata)
3B-kokku kogumine
3-FOKA (HFO (nt R32, R1234yf jt)) toimingud piirangutega
4-FOKA HFO ((nt R32, R1234yf jt)) toimingud
4A-ammoniaak (NH3)
4B-süsivesinikud (HC (nt R-290, R-600a, R-1270 jt))
4C-süsihappegaas (CO2)
4*-käivitus lubatud tasemel 3 kui: •täitekogus kuni 3 kg külmaainet sisaldavad süsteemid või asjakohaselt märgistatud kuni 6 kg fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad hermeetiliselt suletud süsteemid •süsteemi ei täideta
3A
3B
3
4
5
4A
4B
4C

## Sheet2
3A-lekkekontroll (kontuuri avamata)
3B-kokku kogumine
3-FOKA toimingud piirangutega
4-FOKA toimingud
4A-ammoniaak
4B-süsivesinikud
4C-süsihappegaas
3A
3B
3
4
5
4A
4B
4C