## Töö kirjeldus_sissejuh
SISETÖÖDE ELEKTRIK, TASE 3 | SISETÖÖDE ELEKTRIK, TASE 4 | SISETÖÖDE ELEKTRIK, TASE 5
Töö kirjeldus | Töö kirjeldus | Töö kirjeldus
3. taseme sisetööde elektrikud paigaldab ja hooldab kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalisepingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist). 3. taseme sisetööde elektrik töötab töörühma liikmena, mõningatel juhtudel ka iseseisvalt (nt töödel, milles ta on varem osalenud töörühma liikmena). Ta teeb tavapäraseid paigaldus- ja hooldustöid ning vastutab nende kvaliteedi eest. Suuremat vastutust nõudvate tööde juures võib 3. taseme sisetööde elektrik vajada juhendamist. Töötatakse peamiselt siseruumides. Võimalik on kokkupuude müra ja tolmuga ning pingestatud seadmetega. Tööülesanded on vahelduvad ja nende täitmine võib põhjustada sundasendist tingitud vaevusi. Traumade vältimiseks tuleb järgida töö- ja elektriohutuse standardeid, eeskirju, tööjuhtide nõuandeid ning vajaduse korral kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust. Eriolukordades tuleb töötada nädalavahetustel, riiklike pühade ajal ja öösel. Lähedased kutsed Sisetööde elektrik, tase 4 | 4. taseme sisetööde elektrik paigaldab, kontrollib ja hooldab kuni 1000 V vahelduv- ja kuni 1500 V alalispinge (edaspidi madalpinge) elektripaigaldisi ja -seadmeid mitmesugustes hoonetes, tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist). 4. taseme sisetööde elektriku töö eesmärk on tagada elektripaigaldise tehniline korrasolek ja kasutamise ohutus. 4. taseme sisetööde elektrik töötab iseseisvalt ja töörühma liikmena täites tööülesandeid muutuvates olukordades, vajadusel juhendab teisi töörühma liikmeid. Töötatakse peamiselt siseruumides. Võimalik on kokkupuude müra ja tolmuga ning pingestatud seadmetega. Tööülesanded on vahelduvad ja nende täitmine võib põhjustada sundasendist tingitud vaevusi. Traumade vältimiseks tuleb järgida töö- ja elektriohutuse standardeid, eeskirju, tööjuhtide nõuandeid ning vajaduse korral kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust. Eriolukordades tuleb töötada nädalavahetustel, riiklike pühade ajal ja öösel. Lähedased kutsed Sisetööde elektrik, tase 5 Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 Automaatik, tase 4 Automaatik, tase 5 Turvasüsteemide tehnik, tase 4 Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 | 5. taseme sisetööde elektrik paigaldab ja käitab kuni 1000 V vahelduv- ja kuni 1500 V alalispinge (edaspidi madalpinge) ning kuni 50 V vahelduv- ja kuni 120 V alalispinge (edaspidi väikepinge) elektripaigaldisi ja seadmeid mitmesugustes hoonetes, tehnilistes rajatistes ja kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist). 5. taseme sisetööde elektriku töö eesmärk on tagada elektripaigaldise tehniline korrasolek ja kasutamise ohutus. 5. taseme sisetööde elektrik omab 4. taseme sisetööde elektriku kutseoskusi. Ta täidab mitmekülgseid tööülesandeid ettearvamatutes olukordades ning vastutab töörühma töötulemuse eest. 5. tasme elektrik teeb koostööd sidusvaldkondade (hooneautomaatika, üldehitus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT), turva- ja ohutustehnika jm) spetsialistidega. Töötatakse peamiselt siseruumides. Võimalik on kokkupuude müra ja tolmuga ning pingestatud seadmetega. Tööülesanded on vahelduvad ja nende täitmine võib põhjustada sundasendist tingitud vaevusi. Traumade vältimiseks tuleb järgida töö- ja elektriohutuse standardeid, eeskirju, tööjuhtide nõuandeid ning vajaduse korral kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust. Eriolukordades tuleb töötada nädalavahetustel, riiklike pühade ajal ja öösel. Lähedased kutsed Sisetööde elektrik, tase 4 Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 Automaatik, tase 4 Automaatik, tase 5 Turvasüsteemide tehnik, tase 4 Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 Elektriiinsener, tase 6
Enamlevinud ametinimetused | Enamlevinud ametinimetused | Enamlevinud ametinimetused
Elektrik | Elektrik, käiduelektrik. | Elektrik, käiduelektrik, töödejuhataja, töörühma juht
Kutsealane ettevalmistus | Kutsealane ettevalmistus | Kutsealane ettevalmistus
3. taseme sisetööde elektrikuna töötavad inimesed, kellel on erialane kutseharidus või kelle kutseoskused on omandatud töökohal. | 4. taseme sisetööde elektrikuna töötavad inimesed, kellel on erialane kutseharidus. | 5. taseme sisetööde elektrikuna töötavad inimesed, kellel on erialane töökogemus ja läbitud jätkuõpe.

## KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID
| SISETÖÖDE ELEKTRIK, TASE 3 | SISETÖÖDE ELEKTRIK, TASE 4 | SISETÖÖDE ELEKTRIK, TASE 5
1 | Töö kavandamine | Töö kavandamine | Töö kavandamine
| määrab juhendite ja elektrijooniste põhjal kindlaks oma ülesande täitmiseks vajalikud lähteandmed; | teeb tehnilise dokumentatsiooni (nt elektriprojekti) põhjal kindlaks oma tööülesande täitmiseks vajalikud lähteandmed, kasutades digitaalsete elektrijooniste lugemiseks asjakohast rakendustarkvara; | teeb tehnilise dokumentatsiooni (nt elektriprojekti) põhjal kindlaks oma tööülesande täitmiseks vajalikud lähteandmed, kasutades digitaalsete elektrijooniste lugemiseks asjakohast rakendustarkvara; kavandab tehnilise dokumentatsiooni alusel tegevusplaani sh sidusvaldkondade koostöö;
| koostab lähteandmete põhjal isikliku tööplaani, määrab kindlaks tööoperatsioonide järjestuse ja tööpaiga piiride ulatuse; | koostab lähteandmete põhjal tööplaani, määrab kindlaks tööoperatsioonide järjestuse ja tööpaiga piiride ulatuse; | planeerib kalkulatsiooni alusel tööülesande täitmiseks tööjõu vajaduse, vajaliku tööaja, tööprotsessi etapid ja tööülesannete jaotuse;
| arvutab lähteandmete põhjal vajamineva materjalikulu ja ligikaudse tööaja; | komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid; | planeerib tööülesandest lähtuva materjalid ja töövahendid, kasutades vastavat tarkvara ja järgides kuluarvestuse ja kalkulatsioonide koostamise põhimõtteid;
3 |  | Elektripaigaldiste käidu töötoimingud | Elektripaigaldiste käidu töötoimingud
|  | kavandab meetmed rikete kõrvaldamiseks või teavitab vastutavat töötajat ja tegutseb vastavalt saadud juhistele; | osaleb käidukava koostamisel;
|  | kontrollib elektrimõõtmistega elektripaigaldiste ja -tarvitite tehniliste näitajate vastavust normväärtustele, tuvastades võimalikud kõrvalekalded, häired ja rikked. kavandab meetmed rikete kõrvaldamiseks või teavitab vastutavat töötajat ja tegutseb vastavalt saadud juhistele; | korraldab töörühma liikmete elektripaigaldiste ja tarvitite käidutoiminguid (kontrollimist ja hooldamist) vastavalt käidukavale, järgides elektriseadmete käidunorme;
|  | hooldab perioodiliselt elektripaigaldisi ja tarviteid järgides käidukava; | teeb elektripaigaldiste käidutöid vastavalt käidukavale: teeb lülitusi, elektripaigaldiste- ja tarvitite seisukorra kontrollimiseks vajalikke elektrimõõtmisi ning hooldustoiminguid;
|  | remondib elektripaigaldisi vastavalt eelnevalt kavandatud rikke kõrvaldamise meetmele; | teeb kindlaks rikked ja tehnilised probleemid ning leiab võimalikud lahendused, teavitades nendest paigaldise omanikku;
|  | asendab elektriseadmed rikke korral või tehniliste näitajate muutmise korral; | jäädvustab töö käigus kaetud tööde akti vormistamiseks vajalikud andmed vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
|  | koostab mõõteprotokollid ja dokumenteerib kontrolli- ja hooldustoimingute jooksul tehtud muudatused, järgides käidukava; | vormistab käidukava täitmise etapid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
4 | Juhistike paigaldamine | Juhistike paigaldamine | Juhistike paigaldamine
| ehitab kaablitrassid (kaabliredelid, kaablirennid, karbikud, rennid jne); teeb kaablite erinevaid läbiviike vastavalt ruumi liigitusele; | paigaldab jõu-, juhtimis- ja sideahelad (s.h valguskaabel), lähtudes tööülesandest ja paigaldusnõuetest; | korraldab töörühma liikmete tegevust juhistikel, lähtudes tööülesandest järgides projekti ja juhendeid ning elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid;
| eristab, ladustab ja paigaldab ehitiste elektripaigaldistes kasutatavaid juhtmeid ja kaableid, vältides nende omaduste halvenemist; | teeb kaablimuhvid, ühendab juhtmestikud elektrijaotuskeskuse ja tarvikutega vastavalt projektile ja juhendile; | korraldab juhistike läbiviikude tuletõkkesüsteemide ehitamist;
| teeb juhendamisel lihtsamaid elektrilisi ühendusi; | ehitab lihtsamaid juhistike läbiviikude tuletõkkesüsteeme;
| paigaldab maandusjuhte ja -elektroode ning potentsiaaliühtlustuslatte ja -juhte, vajaduse korral neid märgistades ja mehaaniliselt kaitstes; ehitab vastavalt juhendamisele välja paigaldise kordusmaanduse; | veendub maandusseadme normidele vastavuses, mittevastavuse korral teavitab elektritöid juhtivat isikut, teeb ettepanekuid konstruktsiooni muudatuseks;
| kontrollib, kas tehtud töö vastab etteantud ülesandele; | paigaldab piksekaitseseadmed ning liigpingekaitseseadmed järgides projekti ja õigusaktide sätteid; | paigaldab ja asendab elektriseadmed, piksekaitseseadmed ning liigpingekaitseseadmed vastavalt tööülesandele ning õigusaktides sätestatule;
5 | Elektrijaotuskeskustes töötamine | Elektrijaotuskeskustes töötamine | Elektrijaotuskeskustes töötamine
| paigaldab elektrijaotuskeskused; | paigaldab ja asendab elektrijaotuskeskuseid ja nende komponente, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid; | korraldab töörühma liikmete tegevust elektrijaotuskeskuste ja nende komponentide paigaldamisel ja asendamisel, lähtudes tööülesandest, tööjuhistest ja asjakohastest standarditest;
paigaldab kaablid erineva konstruktsiooniga jaotuskeskustesse;
| koostab keskuste lihtsamaid jõuahelaid; | koostab etteantud jooniste alusel keskuste jõu- ja juhtimisahelaid kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid; | koostab, paigaldab ja asendab elektrijaotuskeskuseid ja nende komponente, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid ning järgides elektrijaotuskeskuse koostamise standardeid;
| kinnitab ja ühendab jaotusseadmete paigaldustorusid, juhtmeid ja kaableid; |  | teostab tehtud tööde lõppkontrolli;
kontrollib, kas tehtud töö vastab etteantud ülesandele;
6 | Madal- ja väikepinge seadmete paigaldamine | Madal- ja väikepinge seadmete paigaldamine | Madal- ja väikepinge seadmete paigaldamine
| paigaldab ja ühendab juhendamisel lihtsamaid elektriseadmeid (lülitid, pistikupesad, valgustid jm); | määrab elektriseadmete projektijärgsed asukohad ja paigaldab elektritarvitid vastavalt tootja juhistele; | korraldab töörühma liikmete tegevuse madal- ja väikepingeseadmete paigaldamisel ja asendamisel, lähtudes projektist ja järgides õigusaktide sätteid;
| kontrollib, kas tehtud töö vastab etteantud ülesandele; | ühendab seadmete jõu- ja juhtimisahelad; | kontrollib kogu paigaldatud elektrisüsteemi vastavust nõuetele;
7 |  | Automaatikalahenduste paigaldamine | Automaatikalahenduste paigaldamine, ühendamine ja seadistamine
|  | teeb kindlaks tööülesande sisu, lähtudes automaatikaprojektist; | korraldab töörühma liikmete tegevuse automaatikaseadmete paigaldamisel ja ühendamisel vastavalt projektile ja tööülesandele;
|  | paigaldab juhtimis-, täitur- ja andurseadmed ning mõõteriistad (v.a spetsiifilisi süsteeme), järgides paigaldusskeemi ning kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid; | häälestab automaatikasüsteemid (v.a spetsiifilised süsteemid) vastavalt valmistaja tehase juhenditele, projektile ja tööülesandele;
ühendab ühendusskeemi alusel lihtsamad juhtimis- ja jõuahelad, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid;
|  | Töötulemuse kontrollimine ja dokumenteerimine | Töötulemuse kontrollimine ja dokumenteerimine
|  | kontrollib tehtud tööde nõuetekohasust; | kontrollib enda ja töörühma tehtud tööde vastavust lähteülesandele, kontrollib vajadusel projektlahenduse õigsust;
|  | mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool, pinge jm) vastavust normväärtustele; | kontrollib kõigi tehtud mõõtmiste asjakohasust ja vastavust normväärtustele;
|  | koostab enda poolt läbi viidud paigaldustööde mõõteprotokollid; koostab kaetud tööde dokumentatsiooni (protokollid, joonised, fotod jm); | komplekteerib tehtud tööde dokumentatsiooni (paigaldustööde mõõteprotokollid, kaetud tööde protokollid, seadistusaktid jm);
|  | fikseerib muudatused, mis erinevad projektist; | dokumenteerib tööde käigus projektis tehtud muudatused, kasutades vastavat rakendustarkvara;
|  | Juhendamine | Juhendamine
9 |  | juhendab väiksema kogemusega kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid; | korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest;
|  | jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist; | juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks;
|  | annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta; | jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse;
annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab;
Juhtimine
korraldab ressursid (sh personal, töövahendid, materjalid) ja koostab tööprotseduurid; koostab tegevuskava, arvestab riske ja võimalusi;
juhib töörühma liikmete tööd;
algatab tegevusi, kaasab, motiveerib ja toetab meeskonna liikmeid;
kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standardile; teeb parendusettepanekuid;

## ÜLDOSKUSED
| SISETÖÖDE ELEKTRIK, TASE 3 | SISETÖÖDE ELEKTRIK, TASE 4 | SISETÖÖDE ELEKTRIK, TASE 5
Üldine | 1. rakendab oma töös elektrotehnika alaseid baasteadmisi; | 1. rakendab oma töös elektrotehnika alaseid teadmisi (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted jm); | 1. rakendab oma töös elektrotehnika alaseid teadmisi (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtteid jm);
Eriala põhialused | 2. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult; | 2. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutsealal kehtivatest nõuetest; | 2. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutsealal kehtivatest nõuetest;
Otstarbekas ressursside kasutamine | 3. täidab elektritööde ajal elektri- ja tuleohutuse nõudeid ja ohutusnõudeid töökeskkonnas (sh tellingute ja redelite kasutamisel) ning kasutab ohutus- ja isikukaitsevahendeid; | 3. täidab elektritööde ajal elektri- ja tuleohutuse nõudeid ja ohutusnõudeid töökeskkonnas (sh tellingute ja redelite kasutamisel) ning kasutab ohutus- ja isikukaitsevahendeid; | 3. täidab elektritööde ajal elektri- ja tuleohutuse nõudeid ja ohutusnõudeid töökeskkonnas (sh tellingute ja redelite kasutamisel) ning kasutab ohutus- ja isikukaitsevahendeid;
|  | 4. juhendab ja jälgib kaastöötajaid ning mitteelektriala isikuid (allhanke tegijad, üldehitajad) ohutusnõuete täitmisel; | 4. juhendab ja jälgib kaastöötajaid ning mitteelektriala isikuid (allhanke tegijad, üldehitajad) ohutusnõuete täitmisel;
Jäätmekäitlus | 4. kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt; | 5. kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt; | 5. kasutab ressursse otstarbekalt, peab tähtsaks nii ettevõtte jaoks ökonoomseimat lõpptulemust kui ka ettevõtte kasumlikkust.
Suhtlemine kolleegide ja klientidega | 5. kasutab tööriistu, materjale ja tarvikuid ning isikukaitsevahendeid vastavalt juhenditele ja kehtivatele nõuetele; | 6. kasutab tööriistu, materjale ja tarvikuid ning isikukaitsevahendeid vastavalt juhenditele ja kehtivatele nõuetele; | 6. kasutab tööriistu, materjale ja tarvikuid ning isikukaitsevahendeid vastavalt juhenditele ja kehtivatele nõuetele;
| 6. tööõnnetuse korral kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vastavalt ettevõttes sätestatud korrale; | 7. tööõnnetuse korral kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vastavalt ettevõttes sätestatud korrale; | 7. tööõnnetuse korral kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vastavalt ettevõttes sätestatud korrale;
Meeskonnatöös osalemine | 7. järgib keskkonnahoiu nõudeid, kogub kokku tööprotsessis tekkinud jääkmaterjalid ja jäätmed; hoolitseb töökoha puhtuse ja korra eest; | 8. järgib keskkonnahoiu nõudeid, kogub kokku tööprotsessis tekkinud jääkmaterjalid ja jäätmed; hoolitseb töökoha puhtuse ja korra eest; | 8. järgib keskkonnahoiu nõudeid, korraldab tööprotsessis tekkinud jääkmaterjalide ja jäätmete kogumise;
| 8. suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt oma vastutusala piires; | 9. suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, loob positiivse suhtluskeskkonna, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt oma vastutusala piires; | 9. suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, loob positiivse suhtluskeskkonna, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt oma vastutusala piires;
| 9. töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras, kontrollib oma emotsioone, kriitikasse suhtub analüüsivalt; | 10. töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras, kontrollib oma emotsioone, kriitikasse suhtub analüüsivalt; | 10. nõustab klienti seadmete hooldamisel ja käsitsemisel, järgides klienditeeninduse eeskirju;
| 10. arvestab meeskonna käitumisreeglitega; | 11. osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhendab kaastöötajaid oma pädevuse piires, suudab kiiresti reageerida muutunud olukordades; | 11. toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist, teeb koostööd sidusvaldkondade esindajatega (sõlmib kooskõlastusi, lahendab probleeme jm), kasutades IKT lahendusi suhtlusvõrgustike loomiseks;
| 11. kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis tehnoloogiliste muudatustega; | 12. kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis tehnoloogiliste muudatustega; | 12. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muudatustega;
IKT oskused | 12. kasutab eestikeelseid juhendeid, oskab ennast eesti keeles erialaselt väljendada; | 13. kasutab vähemalt ühte võõrkeelt erialase informatsiooni hankimiseks tasemel B1, osaoskus ’mõistmine’ (Lisa 1); | 13. kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 erialase informatsiooni hankimiseks, jagamiseks ja vahetamiseks (Lisa 1);
Keeleoskus | 13. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (Lisa 1); | 13. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (Lisa 2); | 13. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala vilunud kasutaja tasemele (Lisa 2), teeb ettevõtte juhtkonnale ettepanekuid IKT süsteemide parendamiseks;